## Tabelle1
Auftragsnummer: |  | 181305 |  | Pronenanzahl: 6 (Doppelbestimmung)
Ergebnisse_ICPOES (S, P, K, Ca, Mg, Mn)
Es wurden je zwei Einwaagen à 50 mg Probe mit 2 mL HNO3 / 1 mL H2O2 in der Mikrowelle
(Prg.: Pflanzen160 X-Press) aufgeschlossen und auf 14 mL Volumen aufgefüllt. Für die Bestimmung wurden
je zwei Aliquote der erhaltenen Probelösungen 1 zu 20 bzw. 1 zu 50 verdünnt und analysiert.
Sytem: VarioelCube, Elementar (C, N)
Die Detektion erfolgt mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor.
Es wurden dreimal ca. 2,5 - 3 mg Probenmaterial im CHN-Modus im Elementaranalysator
verbrannt.
Mittelwert (MW) der Konzentration mit Standardabweichung (SD)
Probe | Datum | S |  | P |  | K |  | Ca |  | Mg |  | Mn |  | C |  | N
|  | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ] | MW [ Gew.% ] | SD [ Gew.% ]
ATS_2 17.09.2018 | 2018-09-17 | 0.32 | 0.03 | 8.8 | 0.3 | 0.22 | 0.02 | 16.9 | 0.9 | 1.2 | 0.07 | 0.045 | 0.004 | 20.6 | 0.51 | 3.05 | 0.14
ATS_3 24.09.2018 | 2018-09-24 | 0.326 | 0.018 | 9.4 | 0.3 | 0.325 | 0.018 | 17.7 | 0.8 | 1.15 | 0.05 | 0.043 | 0.002 | 21.4 | 0.43 | 3.19 | 0.05
ATS_4 01.10.2018 | 2018-10-01 | 0.38 | 0.02 | 7.6 | 0.2 | 0.416 | 0.012 | 14.1 | 0.9 | 0.89 | 0.07 | 0.0433 | 0.0016 | 23.9 | 0.16 | 3.98 | 0.06
ATS_1 08.10.2018 | 2018-10-08 | 0.349 | 0.016 | 7.39 | 0.16 | 0.41 | 0.03 | 14.4 | 0.5 | 0.84 | 0.04 | 0.0341 | 0.0018 | 23.1 | 0.27 | 3.41 | 0.03
ATS_5 15.10.2018 | 2018-10-15 | 0.352 | 0.019 | 7.44 | 0.13 | 0.313 | 0.019 | 13.71 | 0.12 | 0.848 | 0.009 | 0.038 | 0.002 | 21.4 | < 0,1 | 3.38 | 0.05
ATS_6 22.10.2018 | 2018-10-22 | 0.319 | 0.016 | 8.1 | 0.2 | 0.28 | 0.016 | 15.3 | 0.5 | 0.91 | 0.04 | 0.039 | 0.003 | 20.2 | < 0,1 | 3.02 | 0.07